명 세
품 명	규 격	단위 명칭	수 량	구 분	제조사	용 도	비고
nitrile glove	L	box	1	소모품	finesoft	연구용
96well plate	30096 sterilization	box	2	소모품	SPL	연구용
96well plate	31096 non-sterilization	box	2	소모품	SPL	연구용
와이프올	(와이퍼대형) 300매	ea	1	소모품	유한킴벌리	연구용
쿠킹호일	300mm X 30m	ea	10	소모품	대한호일	연구용
유리 vial	5ml	box	1	소모품	iwaki	연구용
plastic beaker	5L	ea	2	소모품	vitlab	연구용
plastic beaker	2L	ea	2	소모품	vitlab	연구용
plastic beaker	1L	ea	2	소모품	vitlab	연구용
plastic beaker	500ml	ea	2	소모품	vitlab	연구용
Weigh Pour Boat dishes	S	pk	1	소모품	고려에이스	연구용
Weigh Pour Boat dishes	M	pk	1	소모품	고려에이스	연구용
Weigh Pour Boat dishes	L	pk	1	소모품	고려에이스	연구용
Forcep	20cm	ea	1	소모품	HIROSE	연구용
Forcep	10cm	ea	1	소모품	HIROSE	연구용

명 세
품 명	규 격	단위 명칭	수 량	구분	제조사	용 도	비고
타이머	4channel	ea	2	소모품	ETL (고려에이스)	연구용
alcohol lamp	300ml	ea	1	소모품	고려에이스	연구용
PARAFILM	PM-996	ea	1	소모품	pechiney (고려에이스)	연구용
test tube	16x150mm	pk	1	소모품	고려에이스	연구용
멸균테이프	스팀용	pk	1	소모품	3M	연구용
TUBE rack	micro tube용	ea	4	소모품	고려에이스	연구용
spatulas	미량시약용	ea	2	소모품	고려에이스	연구용
백금봉		ea	2	소모품	고려에이스	연구용
Ni-Cr Loop		ea	2	소모품	고려에이스	연구용
플라스틱 깔대기	20cm x 20mm x 235mm	ea	1	소모품	고려에이스	연구용
플라스틱 깔대기	12cm x 14mm x 165mm	ea	1	소모품	고려에이스	연구용
petri dish	90mm	box	1	소모품	현대	연구용
magnetic stir bar	Ø24 x L108mm	ea	1	소모품	OEM/한솔테크	연구용
magnetic stir bar	Ø10 x L64mm	ea	1	소모품	OEM/한솔테크	연구용
magnetic stir bar	Ø8 x L41mm	ea	1	소모품	OEM/한솔테크	연구용
Pipet-Aid	220V, 충전식 , 속도조절가능	ea	1	소모품	DRUMMOND	연구용

명 세
품 명	규 격	단위 명칭	수 량	구분	제조사	용 도	비고
Serological Pipette	25ml	box	1	소모품	SPL	연구용
Serological Pipette	10ml	box	1	소모품	SPL	연구용
Laboratory Bottle	1000ml	ea	5	소모품	Schott Duran	연구용
Laboratory Bottle	500ml	ea	10	소모품	Schott Duran	연구용
Laboratory Bottle	250ml	ea	5	소모품	Schott Duran	연구용
Laboratory Bottle (빛 차단)	500ml	ea	2	소모품	Schott Duran	연구용
Laboratory Bottle (빛 차단)	250ml	ea	2	소모품	Schott Duran	연구용
Reservoir	50ml	BOX	1	소모품	SPL	연구용
분무기	700ml	ea	3	소모품	고려에이스	연구용