(뒷면)

명 세
품 명	규 격 CAT.NO.	단위 명칭	수 량	구분	제조사	용 도	비고
브로워	F29FS 1750W	ea	1
공업용환풍기	350*350	ea	2
스텐후드	1600*810*550	ea	2
전기공사(전기배선등)		ea	1
후렉시블호스	∅250 10M	ea	2
스텐카바	300*300*3000	ea	1
유리	5T 800*1600	1장	1
		이	하	여	백